## Опросный лист
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОМПРЕССОРНОЙ СТАНЦИИ ИЛИ ЛИНИИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ СЖАТОГО ВОЗДУХА
Контактная информация
Наименование организации:
Фактический адрес объекта:
Контактное лицо (ФИО, должность):
Телефон контактного лица:
E-mail контактного лица:
Общая информация
Назначение станции/технологический процесс :
Требования к исполнению:
Максимально допустимые габаритные размеры блок-модуля, ДхШхВ м:
Тип исполнения (каркасного типа из сэндвич панелей, каркасного типа из сэндвич панелей на базе прицепа, на раме, набор оборудования, другое):
Вид исполнения (стационарный, на салазках, на шасси, другое):
Максимальная температура окружющего воздуха:
Минимальная температура окружающего воздуха:
Район установки (территориальное расположение) станции:
Сейсмичность района установки:
Требуемая степень огнестойкости по СНиП 21-01-97:
Категория надежности электроснабжения компрессорной станции
Максимально допустимая электрическая мощность станции, кВт:
Необходимость наличия грузоподъемных механизмов (не требуется, гидравлическая тележка, монорельс с талью, другое):
Тип системы пожаротушения (порошковое, аэрозольное, газовое, другое):
Окраска (стандартная предприятия-изготовителя, в корпоративный цвет заказчика):
Требования к компрессорным установкам:
Необходимость частотного регулирования (да/нет):
Необходимость резервирования компрессорных установок (да/нет):
Требования к сжатому воздуху на выходе из станции:
Максимальное рабочее давление сжатого воздуха, избыточное, Мпа:
Максимальный расход воздуха, Нм/мин:
Требуемый класс чистоты сжатого воздуха согласно ГОСТ Р ИСО 8573-1-2016 :
Точка росы сжатого воздуха, градусов Цельсия : | плюс 3; минус 40; минус 70.
Требования к комплектации станции:
Необходимость наличия воздухосборников (ресиверов), м3, (уличного исполнения или внутри станции):
Необходимость автоматической системы управления технологическими процессами (АСУ ТП) (да/нет):
Тип интерфейса (RS-485, Ethernet, другое):
Производитель контроллеров (указывается в случае наличия конкретных требований):
Необходимость пожаро-охранной сигнализации (да/нет):
Необходимость комплектации станции расходомером сжатого воздуха (да/нет):
Необходимость комплектации станции счетчиком электроэнергии (да/нет):
Необходимость комплектации станции блоком очистки конденсата от масла (да/нет) :
Дополнительные требования:
Заполненный опросный лист. Вы можете отправить на почту: mks@mks-group.ru.