## Опросный лист
Опросный лист на газопоршневую Мини-ТЭС
Контактная информация
Наименование организации:
Фактический адрес объекта:
Контактное лицо (ФИО, должность):
Телефон контактного лица:
E-mail контактного лица:
Тип электростанции
Вариант исполнения нужное подчеркнуть/выделить | в контейнере
в существующем здании
требуется строительство здания
Режим работы с сетью нужное подчеркнуть/выделить | автономный
параллельный
Потребность в электроснабжении от электростанции
Максимальная мощность, кВт
Минимальная мощность, кВт
Уровень напряжения, кВ
Потребность в теплоснабжении от электростанции (при необходимости)
Необходимая тепловая мощность, кВт
Температурный график работы, °С
Потребность в холодоснабжении от электростанции (при необходимости)
Необходимая холодовая мощность, кВт
Температурный график работы, °С
Потребность в паре от электростанции (при необходимости)
Расход пара, Т/ч
Температура пара, °С
Давление пара, МПа
Существующая система газоснабжения*
Существующий расход газа, м³/ч
Существующий лимит по газу, м³/ч
Теплотворная способность газа, МДж/м3
Диаметр питающего газопровода, мм
Давление газа на вводе, МПа
Стоимость энергоресурсов
Природный газ (с учетом транспорта), руб./1000м³ без НДС
Тепловая энергия, руб./Гкал без НДС
Эл. энергия, руб./кВтч без НДС
Для данного опросного листа рекомендуется предоставить следующие документы:
• Схема электроснабжения предприятия (объекта)
• Схема теплоснабжения предприятия (объекта) при необходимости теплоснабжения
• Схема газификации предприятия (объекта)
• Ситуационный план предприятия (объекта)
• Характерный суточный график электрических нагрузок (зима/лето)
Предоставляемые данные будут использованы только для проработки предварительного предложения по внедрению проекта собственной генерации на Вашем предприятии (объекте).
(*) - при отсутствии газоснабжения на предприятии (объекте) указать по возможности
расстояние до ближайшего источника природного газа (ГРП, ГРС)
Исполнитель: Региональный менеджер | Афанасьев Александр Анатольевич
Тел.: +7 (351) 222-06-36 доб. 154 | Email: Afanasyev@mks-group.ru