## Опросный лист
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ
Контактная информация
Наименование организации:
Фактический адрес объекта:
Контактное лицо (ФИО, должность):
Телефон контактного лица:
E-mail контактного лица:
Общая информация
Назначение станции/технологический процесс:
Требования к исполнению:
Максимально допустимые габаритные размеры блок-модуля, ДхШхВ м:
Тип исполнения (каркасного типа из сэндвич панелей, каркасного типа из сэндвич панелей на базе прицепа, на раме, набор оборудования, другое):
Вид исполнения (стационарный, на салазках, на шасси, другое):
Максимальная температура окружающего воздуха:
Минимальная температура окружающего воздуха:
Район установки (территориальное расположение) станции:
Сейсмичность района установки:
Требуемая степень огнестойкости (I, II, III, IV, V):
Категория надежности электроснабжения станции:
Максимально допустимая электрическая мощность станции, кВт:
Требуемая производительность станции, м3/час
Требуемый напор (диф. давление), м.в.ст.
Давление на всасывающей линии, бар
Требуемое давление на напорной линии, бар
Тип системы пожаротушения (порошковое, аэрозольное, газовое, другое):
Окраска (стандартная предприятия-изготовителя, в корпоративный цвет заказчика):
Подводящий трубопровод: приемные патрубки насосной станции (количество, диаметр):
Выкидные патрубки насосной станции (количество, диаметр):
Наличие помещения операторной (да/нет):
Режим работы станции:
Требования к насосному оборудованию:
Необходимость частотного регулирования (да/нет):
Частота, Гц
Устройство мягкого пуска (да/нет)
Напряжение питания, число фаз, В
Наименование перекачиваемой жидкости:
Наличие абразивных примесей, %
Размер примесей, мм
Вязкость при температуре, сСт (Пз)
Плотность при температуре, кг/м3
Требования к комплектации станции:
Необходимость комплектации станции фильтрами (да/нет):
Установка предохранительных клапанов (да/нет):
Запорная арматура (ручная, эл. привод):
Необходимость наличия грузоподъемных механизмов (не требуется, гидравлическая тележка, монорельс с талью, другое):
Вывод дренажа (Ду, мм):
Управление станцией (местное, дистанционное, автоматическое):
Интерфейс и протокол связи для вывода информации:
Производитель контроллеров (указывается в случае наличия конкретных требований):
Щит АВР (да/нет):
Необходимость пожаро-охранной сигнализации (да/нет):
Необходимость комплектации станции расходомером (да/нет):
Необходимость комплектации станции счетчиком расхода электроэнергии (да/нет):
Датчики давления (да/нет):
Алгоритм работы станции (в случае необходимости автоматической системы управления):
Дополнительные требования:
Заполненный опросный лист. Вы можете отправить на почту: rein@mks-group.ru.